煤改气项目消防验收服务

技术要求文件

- 工程概况

昆纤公司拟利用公司热电站主厂房汽机间改建一个建筑面积为2207.9平方米的燃气锅炉房，设置集中控制室（含配电间）、风机水泵间等辅助用房，在其中安装4台15T/H燃气锅炉，该工程同步配套设计相关消防设备设施。

- 服务范围

对昆纤公司煤改气项目中的消防设施进行验收申请材料合规性审查，消防设施检测和现场评定；出具现场评定意见或报告，并对出具的意见或报告负责。消防施工图设计阶段的技术咨询；施工阶段的消防设施质量监督；负责与政府主管部门的验收对接并按时取得消防验收意见书。

- 技术标准和规范

- 《中华人民共和国消防法》

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022；

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

- 《云南省消防条例》

- 《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）

- 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

- 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008

- 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014

- 《单位消防安全管理》DB53_T270-2017

- 技术要求

- 编制消防验收服务工作方案，对照法律法规对甲方项目开展消防设施设计评估，并定期出具报告；

- 对甲方项目消防设施施工图设计阶段的技术咨询，确保消防类设计符合国家规范；

- 对甲方项目施工阶段的消防设施施工质量开展监督，确保通过消防验收；

- 验收申请材料合规性审查，消防设施检测和现场评定；

- 出具现场评定意见或报告，并对出具的意见或报告负责。

- 负责与政府主管部门的验收对接，并按时取得消防验收意见书；

- 消防验收工作完成后，后续提供消防技术咨询服务；

- 提供昆纤公司煤改气项目消防验收相关报告纸质版6份，电子版1份。

- 资质要求

- 需具备消防设施检测检验机构资质，近三年内有同类业绩，三年内无违法失信记录；

- 投入本项目的注册消防工程师人数不少于3人，需提供一级注册消防工程师注册证书、“社会消防技术服务信息系统”查询截图、劳动合同和自投标截止日前3个月在本单位的社保证明材料。派往本项目维保的技术人员持有中级消防设施操作员证书不少于6人，本项目工作中涉及登高、涉电工作，需具备有效期内的中华人民共和国特种作业操作证“高处作业”“低压电工作业”证书；提供中华人民共和国特种作业操作证有效期内的“高处作业”“低压电工作业”证书、中华人民共和国应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询截图，需提供中级消防设施操作员证书、“社会消防技术服务信息系统”查询截图、中华人民共和国特种作业操作证有效期内的“高处作业”“低压电工作业”证书、中华人民共和国应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询截图劳动合同和自投标截止日前3个月在本单位的社保证明材料。